**招标公告**

**为加强污水处理设备项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-污水处理设备项目，面向社会公开招标，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：污水处理设备**

**二、项目地点：北京市怀柔区**

**三、项目期限：2019-7-30——2019-10-29**

**（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

**四、项目简介：**

1、技术要求

①污水处理量：2m3/h

②污水进口COD浓度30000mg/l

③污水处理出口COD浓度<450mg/l，BOD5<300mg/l，SS<50mg/l，NH3-N<5mg/l

④污水处理方式：厌氧+耗氧


⑤污水设施布置：污水处理池均为地埋式


⑥污水处理运行方式：自动控制、一人兼职巡视

2、设备明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 一 | 土建部分 |  |  |  |
| 1 | 格栅井1 | 4.0X4.0X1.5m | 座 | 1 |
| 2 | 前级处理基础 | 10.6X3.1X0.3m | 座 | 1 |
| 3 | 一体化AO池基础 | 12.6X2.6X0.3m | 座 | 1 |
| 4 | 设备操作间 | 15.50X6.0X4.0m | 间 | 1 |
| 二 | 设备部分 |  |  |  |
| 1 | 污泥池 | 2.5X3.0X3.0m | 座 | 1 |
| 2 | 调节池 | 2.5X3.0X3.0m | 座 | 1 |
| 3 | 污水提升泵 | 32WQ2-10-0.75型 | 台 | 2 |
| 4 | 絮凝反应沉淀池 | 3.5X3.0X3.0m | 座 | 1 |
| 5 | 混凝池曝气搅拌系统 | 配套 | 套 | 1 |
| 6 | 混凝池填料及支架 | φ50 | 套 | 1 |
| 7 | 混凝沉淀池污泥泵 | ZW10-10-20型 | 台 | 1 |
| 8 | 混凝沉淀池集水系统 | 350X250 | 套 | 1 |
| 9 | 水解酸化池 | 2.5X3.0X3.0m | 座 | 1 |
| 10 | 水微孔曝气管及支架 | φ300mm | 套 | 1 |
| 11 | 弹性填料及支架 | NZP-150 | 套 | 1 |
| 12 | 缓冲水池 | 1.0X3.0X3.0m | 座 | 1 |
| 13 | 缓冲水泵 | 32WQ2-10-0.75型 | 台 | 2 |
| 14 | 三叶鼓风机 | 0.5m3/min | 台 | 2 |
| 15 | UASB反应器 | φ36000X8000mm | 台 | 1 |
| 16 | UASB三相分离器 | 3600X3600X1000mm | 套 | 1 |
| 17 | UASB布水系统 | BSQ-3600 | 套 | 1 |
| 18 | UASB水封罐 | SFG-1000 | 套 | 1 |
| 19 | 循环水泵 | ZW20-20-15型 | 台 | 1 |
| 20 | 沉淀池 | 2.0X2.0X2.6m | 座 | 1 |
| 21 | 沉淀斜管填料及支架 | φ50 | 套 | 1 |
| 22 | 沉淀池污泥泵 | ZW20-10-20型 | 台 | 1 |
| 23 | 缺氧池填料及支架 | NZP-150 | 套 | 1 |
| 24 | 缺氧池曝气管及支架 | φ300mm | 套 | 1 |
| 25 | 好氧池 | 4.0X2.0X2.6m | 座 | 1 |
| 26 | 好氧池填料及支架 | NZP-150 | 套 | 1 |
| 27 | 好氧池曝气管及支架 | φ300mm | 套 | 1 |
| 28 | 二沉池 | 2.0X2.0X2.6m | 座 | 1 |
| 29 | 清水池 | 2.0X1.0X2.6m | 座 | 1 |
| 30 | 污泥池 | 2.0X1.0X2.6m | 座 | 1 |
| 31 | PAC加药装置 | JM1.0 | 套 | 1 |
| 32 | PAM加药装置 | JM1.0 | 套 | 1 |
| 33 | 平台支架 |  | 套 | 1 |
| 三 | 系统阀门等 |  | 套 | 1 |
| 四 | 电器控制及电线电缆 |  | 套 | 1 |

3、工艺及布局图纸





**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**500万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；
5. 经营状况良好，近1年有2项及以上大型项目经验的优先；
6. 行业基本资质要求： 无
7. **投标文件组成**
8. **企业基本资质材料：**

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

1. **其他材料：**

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

1. **行业基本资质材料**：附件（7） 1、建筑业企业资质证书；2、安全生产许可证；3、职业健康安全管理体系认证证书；4、环境管理体系认证证书；5、质量管理体系认证证书等等

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；
3. **报价单：**  
   ①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。  
   ② 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
4. **其他要求：**
   * 1. 所有资质文件一式二份；
     2. 资质文件全部装订整齐，报价单单独密封，在公告期8月15日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；
     3. 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件在公告期8月15日结束前发送至我公司指定邮箱。

**七、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**八、保证金要求：**

1. 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在考察期结束后（8月20日16:00前）支付投标保证金3万元；
2. 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3. 招标结束后，投标人投标保证金在30个工作日内无息退回投标人账户。
4. 保证金收取账户：

公司名称： 北京红星股份有限公司

开户行名称： 华夏银行北京国贸支行

开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**九、其他要求：**

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**十、公告期：**

  公告之日起至2019年8月15日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间：8月16日-8月20日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、开标**

1. 招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标文件要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

**十三、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱： wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人：彭兴永

联系电话：13716859925

公告发布单位：北京红星股份有限公司

公告发布日期： 2019年8年1日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-银行开户许可证**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

法定代表人 签章（样本）

单位公章：

法定代表人签章：

附件（7）：

**蒸汽管路施工资质及**

**其他行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

**项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**报 价 单**

**致：北京红星股份有限公司**

**项目**

**报价单**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人**  **密 封 条**  **法定代表人 单位公章**  年 **月 日封** |