**污水处理设备 报 价 单**

一、报价详单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价(元）** | **总价(元）** | **备注** |
| 一 | 土建部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 格栅井1 | 4.0X4.0X1.5m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 前级处理基础 | 10.6X3.1X0.3m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 一体化AO池基础 | 12.6X2.6X0.3m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 设备操作间 | 15.50X6.0X4.0m | 间 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **小计** |  | 　 |
| 二 | 设备部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 污泥池 | 2.5X3.0X3.0m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 调节池 | 2.5X3.0X3.0m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 污水提升泵 | 32WQ2-10-0.75型 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 絮凝反应沉淀池 | 3.5X3.0X3.0m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 混凝池曝气搅拌系统 | 配套 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 混凝池填料及支架 | φ50 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 混凝沉淀池污泥泵 | ZW10-10-20型 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 混凝沉淀池集水系统 | 350X250 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 水解酸化池 | 2.5X3.0X3.0m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 水微孔曝气管及支架 | φ300mm | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 弹性填料及支架 | NZP-150 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 缓冲水池 | 1.0X3.0X3.0m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 缓冲水泵 | 32WQ2-10-0.75型 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 三叶鼓风机 | 0.5m3/min | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | UASB反应器 | φ36000X8000mm | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | UASB三相分离器 | 3600X3600X1000mm | 套 | 1 | 　 |
| 17 | UASB布水系统 | BSQ-3600 | 套 | 1 | 　 |
| 18 | UASB水封罐 | SFG-1000 | 套 | 1 | 　 |
| 19 | 循环水泵 | ZW20-20-15型 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 沉淀池 | 2.0X2.0X2.6m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 沉淀斜管填料及支架 | φ50 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 沉淀池污泥泵 | ZW20-10-20型 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 缺氧池填料及支架 | NZP-150 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 缺氧池曝气管及支架 | φ300mm | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 好氧池 | 4.0X2.0X2.6m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 好氧池填料及支架 | NZP-150 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 好氧池曝气管及支架 | φ300mm | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 二沉池 | 2.0X2.0X2.6m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 清水池 | 2.0X1.0X2.6m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 污泥池 | 2.0X1.0X2.6m | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | PAC加药装置 | JM1.0 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | PAM加药装置 | JM1.0 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 平台支架 | 　 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **小计** |  | 　 |
| 三 | 系统阀门等 | 　 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **小计** |  | 　 |
| 四 | 电器控制及电线电缆 | 　 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 总价： 元 |

二、发货周期 天

三、税率13%增值税专用发票

单位签章:

日期：