**报 价 单**

一、报价详单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 发电机组 | 康明斯 | 200KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 离石山花国标电缆 | 离石山花 | YIV95\*3+35\*1 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 静音箱 | / | 200KW | 台 | 2 |  |  |  |  | 2台 |
| 4 | 自动化装置 | / | 双电源 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 柴油 | / | 0号柴油 | 升 | 400 |  |  |  |
| 6 | 水泥基础平台 | / | / | 座 | 2 |  |  |  |
| 7 | 其他费用 | / | / | 套 | 1 |  |  | 安装调试、吊装运输等 |
| 合计： 元 |

配置说明：

1、含发电机组控制屏

2、含随机附件：电瓶、电瓶导线、消音器、工具箱、底座油箱，康明斯技术文件

3、含水箱、减震、风扇、底盘

4、含ATS转换开关

二、发货周期 天

三、税率13%增值税专用发票

四、报价人： 联系方式：

单位签章：

日期：