**六曲香分公司污水在线监测设备 报 价 单**

一、报价详单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | COD在线监测仪 | 哈希 | CODmaxII | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 微兰 | VL-AN-201-X | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 总磷在线监测仪 | 微兰 | VL-TP-101 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 总氮在线监测仪 | 微兰 | VL-TN-101 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 流量计 | 九波 | WL-1A1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 环保数采仪 | 万维盈创 | W5100HB-III | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | PH测量仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 配套、品牌型号投标人补充 |
| 8 | UPS |  |  | 台 | 1 |  |  | 配套、品牌型号投标人补充 |
| 9 | 巴歇尔槽 |  |  | 个 | 1 |  |  | 配套、品牌型号投标人补充 |
| 10 | 专家验收费用 |  |  | 套 | 1 |  |  | 税率6%增值税专用发票  包含验收报告 |
| 11 | 第一年运营费 |  |  | 套 | 1 |  |  | 税率6%增值税专用发票  COD、氨氮在线监测仪运行费用 |
| 合计： 元 | | | | | | | | |

二、发货周期 天

三、除专家验收费用、第一年运营费用其他设备须开具税率13%增值税专用发票

四、含施工、安装、调试费用（根据甲方现场情况确认安装方案）

五、报价人及联系方式：

单位签章:

日期：