北京红星股份有限公司六曲香分公司

消防设备代维护项目

招  标  文  件

招   标  人：北京红星股份有限公司六曲香分公司

2021年 11月

总 目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 附 件	7

第一章 投标邀请

北京红星股份有限公司六曲香分公司消防设备代维护项目开展国内邀请招标。现诚邀各投标人参与本项目投标并提交密封投标书。

- 招标项目：北京红星股份有限公司六曲香分公司消防设备代维护项目

- 北京红星股份有限公司二分公司所有消防系统及附属设施、泡沫灭火系统及联动系统1套，厂区消防设施面积为47918.76平方米。

- 技术标准和要求：

3.1、维保工作必须按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》、消防技术服务机构从业条件（应急（2019）88号）等规定，同时结合甲方的设备实际及管理需求进行。

3.2、乙方负责对甲方的喷淋系统、水喷雾系统、泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、消防安全照明及疏散指示系统、泵房系统、主机系统、消火栓系统等，进行定期维护保养、日常维修。

3.3、乙方负责对甲方的消防设施、设备，进行每月/季度/年度定期检查，并提交相应消防系统的维护保养内容及报表。

3.4、每次维修、保养、检查后，乙方应出具《消防系统维护保养内容及报表》交甲方人员确认签字，一式二份各自妥善保管。

3.5、若甲方的消防设施设备遇到故障，在接到甲方报修电话后的2小时内，乙方应赶到现场并及时排除故障，确保甲方及时正常使用。

3、承包日期：2022年1月1日-2022年12月31日

4、招标方式：

采用信封标形式进行邀请招标。投标人将密封好的招标文件，在报价截止期前寄至招标人。最终确认1家中标承包商。

5、投标文件组成：

投标人相关资质证明材料。

6、中标条件：

竞价结果确定后，经招标人现场评标、议价、决定中标承包商。同等条件下，优先选择现有承包商。

招标人根据竞标结果， 5个工作日内发出《中标通知书》。

7、、承包合同签订：

中标承包商与实际请包单位签订承包合同。

8、结算方式: 甲方在次月打款日前与乙方对帐开票并以电汇方式结算上月费用。

9、承包资质认定：

1.注册资本：100万元（含）以上；

2.基本资格要求：

1)投标人应具有独立订立合同的法人资格；

2)从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为

3)最近三年无未解决的行政处罚。如有行政处罚，请提供已解决证明文件。（缴纳罚款的发票、回单、收据，处罚机关出具的行政处罚已解决证明）

4)最近三年无异常经营信息。如有异常经营信息，请提供已解决证明文件。（处罚机关出具的移出证明）

5)经营状况良好，近3年有项及以上大型项目经验的优先；

6)行业基本资质要求： 《消防技术服务机构从业条件》应急（2019）88号通知中相关资质证明

10、履约保证金的收取：

投标人须投标截止日前交纳履约保证金 5万元/项目   。

交款方式：电子银行汇款。

单位名称：北京红星股份有限公司六曲香分公司

开户行：中国工商银行晋中分行祁县工行

账号：0508012509200002846

对未中标承包商，履约保证金在确定中标承包商后，且收到未中标承包商加盖公章的退还履约保证金说明后20个工作日内无息返还。

对中标承包商，履约保证金将转为承包风险抵押金。

11、投标文件的签署及规定：

  - 投标文件需打印并由投标方法定代表人或经正式授权的投标方代表签字。

  - 除投标方对填写错处作必要修改外，投标文件中不得有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人签字确认。

  - 电话、传真形式的投标概不接受。

  - 投标文件包括：纸质文件：1份。

  - 纸质文件均需加盖投标人公章，包括：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、卫生经营许可证加盖企业公章的复印件；投标函、投标履约保证金说明函、法定代表授权书。

  - 投标方应将投标文件用信封密封，并标明投标项目名称。

  - 投标方应在投标截止时间前将投标文件以邮寄或专人送交的方式交至招标方。招标方拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

12、投标截止时间：2021年12月13日下午16：00时止，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

13、投标地点：北京红星股份有限公司六曲香分公司

14、开标时间：以我公司通知时间为准。

15、开标地点：北京红星股份有限公司六曲香分公司。

16、其他事项:凡对本次招标提出询问， 请在2021年12月3日前与招标人联系。

联系人：申春燕

地址：山西省晋中市祁县红星街9号六曲香酒厂

邮编：030900

电话：15235470000

邮箱：scy@redstarwine.com

17、补充说明：

本部分所涉及的条款和未涉及的其它条款, 以最后签定的合同为准。

北京红星股份有限公司六曲香分公司

2021 年11月26日

第二章 投标人须知

### 一、投标人须知

1、合格的投标人资格要求见招标公告及招标要求。不符合投标人资格要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、法定代表人为同一人的两家或两家以上的承包商，只能递交一份投标文件。

4、母公司、全资子公司及其控股公司，只能递交一份投标文件。

5、投标人不得与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构有关联，不得为招标人或招标代理机构的附属机构。

6、投标人不得提供选择方案或选择报价（包括交叉折扣），不得提交转包或分包要求；不得以可调整价格投标报价。

### 二、 招标文件

1、招标文件的修改：

投标截止期前五日内的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

2、为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。招标人最迟将在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

### 三、 投标文件

1、投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件附件二给出了投标文件所需的格式，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

2、投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

3、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效标被拒绝。

4、投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、卫生经营许可证）等应为原件的复印件，这些文件及从网络上下载的资料，应加盖投标人单位公章。

5、投标文件构成（详见附件二）

6、投标人应准备投标文件正本、副本等文档，具体内容详见投标邀请。纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本、副本不符，则投标无效。

8、投标文件的补充、修改与撤回：投标人在递交投标文件后，不得补充、修改或撤回其投标。

### 四、 开标与评标

1、开标

1）公开开标。

2)招标人在指定时间、地点开标，投标人应出席开标。

3)实际投标人不足3人的，不得开标。

2、评标

1）评标委员会由招标人负责组建。评标委员会负责评标工作，并独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清；向招标人推荐中标候选人。

2）评标工作遵循的程序为：投标文件初审（资格性审查和符合性审查）；澄清有关问题；比较与评价投标；推荐中标候选人名单。

3）在评标期间，招标人可根据评标委员会的需要，要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，被作为无效投标处理。

4）根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，将按照无效投标处理，予以拒绝：

（1）迟于招标文件规定的截止时间递交投标的；

（2）未按招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

（3）应交而未交履约保证金的；

（4）非法定代表人签字而未提供其授权委托书的；

（5）投标文件不完整导致不能实质性响应招标文件要求的；

（6）不具备招标文件中规定资格要求的；

（7）操作人员不符合要求的；

（8）投标报价或分项报价明显不合理或者低于市场价格，有可能影响承包服务质量和不能诚信履约的，投标人不能合理说明和不能提供相关证明材料的；

（9）投标人在开标后到中标结果确定期间，影响或试图影响招标人、招标代理机构、评标委员会工作的；

（10）投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为的；

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5）根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响正常服务工作的违法、违规行为的

6）评标及定标

经招标人审核投标人资格、投标文件合规性后，招标委员会根据承包商价格因素评议， 同等条件下，优先选择现实际提供该项目服务的承包商。

7）评标应在开标后三个工作日内完成。

### 五、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及拒绝所有投标的权利。但招标人并不因此对递交了投标文件的投标人负有赔偿责任。

### 六、中标通知书

中标人确定后，招标人将予以公示，同时将向中标人发出中标通知书。

### 七、签订合同

1、招标人在发中标通知书的同时，将通知中标人与招标人联系签署合同事项。承包合同由招标方与承包商签订。

2、中标人应当在中标通知书发出之日起3天内，按照招标文件确定的事项与招标人签订承包合同。

3、中标人在收到中标通知书后2天内，应按照合同条款的规定，向招标方提交承包风险抵押保证金。

4、如果中标人没有及时响应签订合同或未按时提交承包风险抵押保证金，招标人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标人可将合同授予备选候选人，或重新招标。

第三章  附件

附件：投标文件构成

一、商务文件部分

### 1．投标函 （格式）

致：北京红星股份有限公司六曲香分公司

根据贵方为                 的投标邀请，签字代表               经正式授权并代表投标人                提交下述文件正本    份、副本    份：

商务文件部分

- 投标函

- 投标履约保证金说明函

- 法定代表人授权书

- 投标人基本情况

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人递交了投标文件，即意味着接受开标前的招标程序和招标的相应安排。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解及质疑、投诉的权力。

4.本投标有效期为自开标日起2个日历日。

5.投标人同意并接受“投标人须知”中的规定。

6.投标人承诺：与招标人及其聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，不是招标人或招标代理机构的附属机构。

7.投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.投标人是所供硬件和软件（包括知识产权）的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

投标人授权代表签字：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称：

公      章：

2．履约保证金说明函（格式）

致：北京红星股份有限公司六曲香分公司

l、投标履约保证金金额(大写)           元，以电子银行汇款方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一项，即可无条件地扣留履约保证金：

（1）我方在开标之日后到投标有效期满前，撤回投标；

（2）我方在收到中标通知后3天内，未能按规定的时间、地点与买方签订合同。

3、履约保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后5天或贵方与我方书面协定的延长期后5天内有效。

4、在确定中标承包商后且收到未中标承包商加盖公章退履约保证金说明后5个工作日内无息返还。

5、如承包商中标，则本履约保证金转为合同承包抵押金；合同履行完毕且无争议，请贵方于款项结清后30天内将承包抵押金退回我方。

6、退款账号及其他信息：

开户行：

开户行行号：

账号：

收款人：

投标人名称：                （单位公章）

授权代表：                  （签字）

日期：

（此说明在以汇票或支票方式递交投标风险抵押金的时候需要提交）

### 3．法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于                  的              的在下面签字的         代表本公司授权                    的在下面签字的                   为本公司的合法代理人，就                             投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

职务：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

（此授权书需用带投标人抬头的格式纸出具）